|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Главный врач  УЗ «Брестская городская поликлиника №6»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Г. Жолоб |

**Техническое задание на закупку услуг по проведению   
технического обслуживания медицинской техники в 2019 году**

Настоящая процедура государственной закупки проводится в порядке, установленном [Законом](consultantplus://offline/ref=3D3891A3D44A365C9B237CD8EF9CF12A00B3EFCF5E75F142C25C99D9A60E76A7AD66XFYDH) Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и другими нормативно-правовыми актами в области государственных закупок.

**СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ** – до 15-00 25.03.2019г.

**СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** – с 01.04.2019г. по 31.12.2019г.

**ВИД И КОЛИЧЕСТВО ТО**: ТО-2 – 2 раза за период с 01.04.2019г. по 31.12.2019г., ТО-3 – 2 раза за период с 01.04.2019г. по 31.12.2019г.

График выезда инженеров согласовывается после выбора победителя процедуры.

**1. Перечень медицинской техники**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Заводской номер | Год выпуска | Количество  по лоту |
| Лот 1  центрифуги | Центрифуга  ЦР-02Л | 1/06 | 2006 | 2 |
| Центрифуга | 10223е295 | 2012 |
| Лот 2  микроскопы | Микроскоп (бинокулярный)  Биомед-5 | 110052013911 | 2013 | 10 |
| Микроскоп (бинокулярный)  Микмед-1 | ХК1308 | 2004 |
| Микроскоп (бинокулярный)  Huma Scope Premium | 110980 | 2016 |
| Микроскоп (бинокулярный)  Микмед-1 | ХК1298 | 2004 |
| Микроскоп (монокулярный)  Микмед-1 | ХЕ0337 | 2003 |
| Микроскоп (бинокулярный)  Микмед-5 | ХС4740/ВЕ235 | 2009 |
| Микроскоп (бинокулярный)  Микмед-5 | ХС4998/ВЕ473 | 2008 |
| Микроскоп (бинокулярный)  Биомед-5 | 204052013803 | 2013 |
| Микроскоп (бинокулярный)  Биомед-5 | 204052013804 | 2013 |
| Микроскоп (бинокулярный)  Биомед-5 | 204052013805 | 2013 |
| Лот 3  спирометры | Спирометр МАС-1 | 193 | 2003 | 2 |
| Спирометр МАС-1 | 679 | 2008 |
| Лот 4  приборы для суточного измерения АД | Прибор для суточного измерения АД электронный Watch BP | 44140014 | 2012 | 2 |
| Прибор для суточного измерения АД электронный Watch BP | 44140007 | 2014 |
| Лот 5  аппараты хирургического отделения | Аппарат электрохирургический высокочастотный  ЭХВЧ-50-МТУСИ | КХ032 | 2001 | 7 |
| Электростимулятор  Интратон | 1058 | 1992 |
| Цистоскоп Nopa с источником света | 938360 | - |
| Цистоскоп с источником света к цистоскопу 411-0103 | 403-5000 | - |
| УЗИ аппарат  Hitachi | 18246410 | - |
| Прибор для урологической функциональной диагностики Uroport | 1912000338 | - |
| Лампа 2-ух рефлекторная | 395 | - |
| Лот 6  аппараты офтальмологического отделения | Комбайн офтальмологический | 266185-3500 | 1992 | 7 |
| Лампа щелевая SL 115 Classic  со столом Carl Zeiss Meditec AG | 1068-752 | 2008 |
| Офтальмоскоп | 71062 | 2007 |
| Офтальмоскоп аккумуляторный | 180 | 2008 |
| Офтальмоскоп электрический | 59 | 1993 |
| Индикатор ВГД  ИГД-02 | - | 2013  2018 |
| Лот 7  аппараты оториноларингологического отделения | ЛОР-установка  MODULA EUROPA | 11-142 | 2011 | 4 |
| Аудиометр  GSi 67 | 0413 | 2004 |
| Отсасыватель медицинский  В-80 | 2162 | 2010 |
| Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический «ТОНЗИЛЛОР-2» | 000905 | 2004 |
| Лот 8  приборы женской консультации | Монитор для наблюдения за состоянием плода  Sonicad | 738XL0100283-06 | 2006 | 5 |
| Монитор для наблюдения за состоянием плода  Sonicad | 738XA0130152-06 | 2014 |
| Электрохирургическая система  Dimeda HFG-300 | 301193 | 2012 |
| Кольпоскоп  КС-1-01 | 44 | 1996 |
| Кольпоскоп  DCM | 575/o | 2007 |
| Лот 9  аппараты физиотерапевтического кабинета | Аппарат для низкочастотной терапии  Амплипульс-5 | 1895 | 1992 | 1 |
| Аппарат для ультразвуковой терапии  УЗТ-1.08Ф | 970122 | 1997 | 1 |
| Аппарат для ультразвуковой терапии  УЗТ-1.08Ф | 5083 | 2018 | 1 |
| Аппарат для УВЧ-терапии  УВЧ-60-МедТеКо | Т-1629 | 2006 | 1 |
| Аппарат для УВЧ-терапии  УВЧ-60-МедТеКо | 1157 | 2018 | 1 |
| Аппарат для гальванизации  Поток 1 ГЭ-50-2 | 47419 | 1990 | 1 |
| Аппарат для гальванизации  Поток 1 ГЭ-50-2 | 68178 | 1992 | 1 |
| Аппарат для гальванизации  Поток 1 ГЭ-50-2 | 68551 | 1992 | 1 |
| Аппарат лазерный терапевтический  Родник-1 | 257 | 2009 | 1 |
| Аппарат лазерный терапевтический  Родник-1 | 412 | 2013 | 1 |
| Аппарат физиотерапевтический ЭКСТРАСЕНС | 163 | 2013 | 1 |
| Аппарат многофункциональный физиотерапевтический  Рефтон-01 | 0216 | 2004 | 1 |
| Аппарат многофункциональный физиотерапевтический  Рефтон-01 | 0225 | 2004 | 1 |
| Аппарат многофункциональный физиотерапевтический  Рефтон-01 | 0231 | 2004 | 1 |
| Прибор низкочастотной электротерапии «РАДИУС 01» | 1801101 | 2018 | 1 |
| Аппарат магнитного воздействия  ГинеСПОК | 0181 | 1997 | 1 |
| Аппарат для местной дарсонвализации ламповый  Искра-1 | 2340 | 1993 | 1 |
| Аппарат для местной дарсонвализации ламповый  Искра-1 | 210 | 2018 | 1 |
| Аппарат для воздействия на организм человека импульсным магнитным полем  АВИМП | 84 | 1998 | 1 |
| Аппарат импульсный индукционной терапии  Сета-1 | 438 | 1998 | 1 |
| Аппарат импульсный индукционной терапии  Сета-1 | 0285 | 2013 | 1 |
| Аппарат для низкочастотной магнитотерапии  АМТ-2 МАГНИТЕР | - | 1992 | 1 |
| Аппарат магнитотерапевтчисекий низкочастотный портативный МАГ 30 | 88888 | 2018 | 1 |
| Аппарат для местной дарсонвализации  АМД «Блик» | 12803 | 1995 | 1 |
| Аппарат для местной дарсонвализации  АМД «Блик» | 13029 | 1995 | 1 |
| Аппарат для местной дарсонвализации  АМД «Блик» | 7721 | 2007 | 1 |
| Аппарат магнитотерапии бегущим полем малогабаритный  АЛМАГ-01 | 43697 | 2018 | 1 |
| Аппарат магнитотерапии бегущим полем малогабаритный  АЛМАГ-01 | 07303 | 2013 | 1 |
| Облучатель ртутно-кварцевый стационарный УФО ОРК-21 | 85689 | 1995 | 1 |
| Лот 10  облучатели бактерицидные | Облучатель бактерицидный настенные и передвижные | - | - | 45 |

**2. Цена предложения**

Цена предложения участника должна включать:

1. стоимость технического обслуживания оборудования (согласно количеству выездов инженера по каждому лоту),

2. стоимость командировочных расходов по выезду квалифицированных специалистов для проведения технического обслуживания оборудования;

3. стоимость расходных материалов для осуществления технического обслуживания оборудования;

4. стоимость проведения плановой диагностики медицинского оборудования в конце календарного года с выдачей диагностического заключения (с указанием: исправности/неисправности оборудования, необходимости замены его деталей, ориентировочной стоимости подлежащих замене деталей и ремонта медицинского оборудования);

5. стоимость проведения диагностики оборудования в случае возникновения его неисправности с выдачей диагностического заключения (с указанием неисправности, ориентировочной стоимости ремонта и запасных частей).

**3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара**

1. Условия выполнения работ (услуг): выполнение работ по техническому обслуживанию направлено на обеспечение безопасной эксплуатации медицинской техники, предупреждение сбоев в ее работе, поддержание параметров медицинской техники в пределах, определенных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя.

2. Гарантия на проведенное техническое обслуживание должна составлять не менее 2-ух месяцев. Исключение составляет непредвиденный выход из строя медицинского оборудования, не связанный с проведением некачественного технического обслуживания медицинского оборудования.

3. Субъект хозяйствования, осуществляющий техническое обслуживание медицинской техники, обязан в случае возникновения ее неисправности (в соответствии с требованиями инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 г. № 78) направить своего представителя для проведения диагностики и текущего ремонта медицинской техники (в случае, если общая стоимость ремонта не увеличит общую стоимость договора на техническое обслуживание более, чем на 10 %) с момента письменного извещения владельца (пользователя) медицинской техники, с которым заключен договор на техническое обслуживание, в следующие сроки:

в пределах населенного пункта, в котором расположен субъект хозяйствования или его филиал (представительство), - в течение двух суток;

вне пределов населенного пункта, в котором расположен субъект хозяйствования или его филиал (представительство), - в течение четырех суток.

**4. Валюта цены договора и валюта платежа по договору**

Белорусский рубль**.**

**5**. **Оценка предложений**

Оценка и сравнение предложений проводятся конкурсной комиссией учреждения.